CZ / Přisazené LED svítidlo DEK

Model: SP512

Bezpečnostní informace: Svítidlo je určeno pouze pro pevnou montáž a připojení k síti odpovídající platným normám. Montáž svěřte odborníkovi. Před prováděním manipulace nebo údržby svítidlo vždy odpojte od napájení. Tyto činnosti smí vykonávat pouze kvalifikovaná osoba. Poškozené svítidlo nepoužívejte a nezasahujte do jeho zapojení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

SK / Prisadené LED svietidlo DEK

Model: SP512

Bezpečnostné informácie: Svietidlo je určené iba pre pevnú montáž a pripojenie k sieti zodpovedajúcej platným normám. Montáž zverte odborníkovi. Pred vykonávaním manipulácie alebo údržby svietidlo vždy odpojte od napájania. Tieto činnosti smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Poškodené svietidlo nepoužívajte a nezasahujte do jeho zapojenia. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.